## 総括
総 括 |  |  |  | 【提出用】
設 計 内 訳 書
工 事 名 | 八雲町役場庁舎等建設工事（電気設備）
| 工 事 費 |  | 一金 |  | 円也
| 工 事 価 格 |  | 一金 |  | 円
| 消費税相当額 |  | 一金 |  | 円
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直 接 工 事 費
Ⅰ 電気設備工事 |  | 1 | 式
直接工事費の計
共 通 費
Ⅰ 共通仮設費 |  | 1 | 式
Ⅱ 現場管理費 |  | 1 | 式
Ⅲ 一般管理費 |  | 1 | 式
計
工 事 価 格
※1 □上記工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定事業主負担分を含む
※2 □上記工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定事業主負担分額 円
※注 いずれかの□に✓を入れること（※2の場合は金額も入れること）
消費税等相当額 |  | 1 | 式 |  | 10%
工 事 費

## 共通費
細目別内訳 | [5 empty] | 【提出用】
共 通 費
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅰ共通仮設費
共通仮設費 |  | 1
式
計
Ⅱ現場管理費 |  | 1
式
Ⅲ一般管理費 |  | 1
式
0
0
0
0
0
0
0
計 |  |  |  |  | 0

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 【提出用】
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
役場庁舎
1
式
公用車車庫
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 【提出用】
役場庁舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
電熱設備
1
式
受変電設備
1
式
発電設備
1
式
中央監視制御設備
1
式
構内情報通信網設備
1
式
構内交換設備
1
式
映像・音響設備
1
式
拡声設備
1
式
誘導支援設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
防犯・入退室管理設備
1
式
火災報知設備
1
式
議場システム設備
1
式
防災無線
1
式
構内配電線路
1
式
構内通信線路
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 【提出用】
公用車車庫
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳
役場庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | 非常・誘導
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
電熱設備
1
式
計
受変電設備
1
式
計
発電設備 | 自家発電（原動機）
1
式
発電設備 | 太陽光発電
1
式
計
中央監視制御設備
1
式
計
構内情報通信網設備
1
式
計
構内交換設備
1
式
電気設備工事 中科目別内訳
役場庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
映像・音響設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
誘導支援設備 | トイレ等呼出
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
計
防犯・入退室管理設備 | 防犯
1
式
防犯・入退室管理設備 | 入退室管理
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
火災報知設備 | 自動閉鎖
1
式
計
議場システム設備
1
式
計
防災無線
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
役場庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路 | 電力引込み
1
式
構内配電線路 | 外灯
1
式
構内配電線路 | 太陽光
1
式
計
構内通信線路
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
公用車車庫
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
1）電灯幹線
ねじなし電線管 | 露出配管39㎜
(E) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管51㎜
(E) |  | 6
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管75㎜
(E) |  | 9
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 30
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 844
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2ﾗｯｸ
114
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2ﾗｯｸ
222
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2ﾗｯｸ
186
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2ﾗｯｸ
94
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2ﾗｯｸ
482
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2ﾗｯｸ
119
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2管内
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2管内
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2管内
6
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2管内
3
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 200A1段目
117
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 300A1段目
82
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 400B1段目
63
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 600B1段目
8
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 800B1段目
61
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 1000B1段目
48
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 1200B1段目
18
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 1400B1段目
4
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 | 400B1段目
12
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 | A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ-
422
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅=200
(壁貫通処理用) |  | 3
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅=300
(壁貫通処理用) |  | 1
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅=400
(壁貫通処理用) |  | 3
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅=800
(壁貫通処理用) |  | 2
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅=1200
(壁貫通処理用) |  | 2
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅=400
(床貫通処理用) |  | 1
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅=800
(床貫通処理用) |  | 3
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅=1000
(床貫通処理用) |  | 1
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅=1200
(床貫通処理用) |  | 1
か所
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
2）電灯分岐
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜-2Cﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 170
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜-2CFEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 88
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜-3Cﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5492
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜-3CFEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 530
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜-3C管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 51.9
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT64Pﾋﾟｯﾄ・天井
1004
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT64PFEP内(PF･CD)
66.8
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2-5C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 194
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2-5C
| FEP内(PF･CD) | 57.6
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 438
(PF管内) |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管16㎜
電線管 (PF単層) |  | 134
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管22㎜
電線管 (PF単層) |  | 754
ｍ
合成樹脂製可とう | 露出配管22㎜
電線管 (PF単層) |  | 11.9
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管19㎜
(E) |  | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管25㎜
(E) |  | 2.4
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | A型幅40×高さ30㎜
105
ｍ
導入線(PF管内)
157
ｍ
金属製 | 中四角浅型D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 363
付) |  |  | 個
金属製 | 中四角深型D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 47
付) |  |  | 個
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
金属製 | 中四角浅型D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｽｲｯﾁ |  | 411
ｶﾊﾞｰ付) |  |  | 個
金属製 | 3個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100
(錆止め塗装） |  | 54
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16)1方出
3
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16)2方出
4
個
照明制御器 | 人感ｾﾝｻｰ
(ｾﾝｻ) | 親機 | 43
個
照明制御器 | 人感ｾﾝｻｰ
(ｾﾝｻ) | 子機 | 4
個
照明制御器 | 人感ｾﾝｻｰ
(ｾﾝｻ) | 子機 100V | 71
個
照明制御器 | 人感ｾﾝｻｰ
(ｾﾝｻ) | 子機 | 34
| 換気連動用 |  | 個
操作ﾕﾆｯﾄ | 連続・自動・切
33
個
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×1
26
個
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×2
16
個
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×3
7
個
埋込ｽｲｯﾁ | 1PL15A×1
4
個
埋込ｽｲｯﾁ | 3W15A×1
9
個
埋込ｽｲｯﾁ | 3W15A×2
5
個
壁ｼｰﾝｽｲｯﾁ
29
個
ｹﾞｰﾄｳｪｲ | AC100V
8
個
ﾊﾟﾜｰﾎﾞｯｸｽ | on/off用
5
個
ﾊﾟﾜｰﾎﾞｯｸｽ | PWM調光用
32
個
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
ﾊﾟﾜｰﾎﾞｯｸｽ | 位相制御用
8
個
Wi-Fiﾙｰﾀｰ/AP | AC100V
16
個
専用ﾀﾌﾞﾚｯﾄ
3
個
昼光ｾﾝｻｰ・人感ｾﾝ
ｻｰ |  | 27
個
LED照明器具 | sBL52w
40
個
LED照明器具 | sBL52ww
63
個
LED照明器具 | sBL69n
2
個
LED照明器具 | BL52w
117
個
LED照明器具 | BL40w
106
個
LED照明器具 | BL32w
3
個
LED照明器具 | BL20w
38
個
LED照明器具 | WBL40w
12
個
LED照明器具 | BL40ww
5
個
LED照明器具 | sATB1200E
4
個
LED照明器具 | sATB1500S
12
個
LED照明器具 | sATB1500E
64
個
LED照明器具 | sATB1800E
79
個
ｼｰﾘﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ | 吊りﾎﾞﾙﾄﾚｰｽｳｪｲ用
42
個
連結端末用 | 信号線接続ｹｰﾌﾞﾙ(PWM調光用)
64
個
連結端末用 | 電源接続ｹｰﾌﾞﾙ
85
個
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
LED照明器具 | sDL1ww
75
個
LED照明器具 | sDL2ww
395
個
LED照明器具 | sDL3ww
44
個
LED照明器具 | sDL4n
4
個
LED照明器具 | sDL6n
42
個
LED照明器具 | sDL7ww
11
個
LED照明器具 | sDL8ww
20
個
LED照明器具 | sDL90ww
19
個
LED照明器具 | sUN1n
3
個
LED照明器具 | sUN2ww
6
個
LED照明器具 | sWDL1ww
12
個
LED照明器具 | DL2ww
63
個
LED照明器具 | DL4n
2
個
LED照明器具 | DL9ww
90
個
LED照明器具 | DL10ww
71
個
LED照明器具 | DL11w
2
個
LED照明器具 | DL12w
6
個
LED照明器具 | sSP1ww
4
個
LED照明器具 | sMK900
6
個
LED照明器具 | sMK1200
4
個
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
LED照明器具 | sMK1500
63
個
LED照明器具 | MK600
7
個
LED照明器具 | MK900
2
個
LED照明器具 | MK1200
13
個
LED照明器具 | MK1500
14
個
LED照明器具 | MM858
7
個
LED照明器具 | MM1139
12
個
LED照明器具 | MM1419
13
個
LED照明器具 | sMC312A
1
個
LED照明器具 | sMC537A
3
個
LED照明器具 | sMC837A
2
個
LED照明器具 | sMC1250A
11
個
LED照明器具 | sMC1325A
2
個
LED照明器具 | sMC1362A
2
個
LED照明器具 | BK1
6
個
LED照明器具 | sMC1137n
7
個
LED照明器具 | sMC1212n
4
個
LED照明器具 | sMC1287n
5
個
LED照明器具 | sMC1400n
4
個
LED照明器具 | LBF3MP/RP-4-20LN
4
個
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
ｼｽﾃﾑ設定費
1
式
電灯分電盤 | 1L-1
1
面
電灯分電盤 | 1L-2
1
面
電灯分電盤 | 1L-3
1
面
電灯分電盤 | 2L-1
1
面
電灯分電盤 | 2L-2
1
面
電灯分電盤 | 3L-1
1
面
電灯分電盤 | 3L-2
1
面
OA盤 | 1L-OA-1
1
面
OA盤 | 1L-OA-2
1
面
OA盤 | 2L-OA-1
1
面
OA盤 | 2L-OA-2
1
面
OA盤 | L-電算
1
面
OA盤 | L-防災無線
1
面
電灯分電盤 | L-料理実習
1
面
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 電灯設備 |  |  | 非常・誘導
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
3）非常・誘導
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管16㎜
電線管 (PF単層) |  | 64.1
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
金属製 | 中四角浅型D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 45
付) |  |  | 個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 108
(PF管内) |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜-2Cﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1504
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜-2CFEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 28.1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜-3Cﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 26
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜-3CFEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
非常用 | K1-LRS11-1-
LED照明器具 |  | 26
個
非常用 | K1-LRS11-2-
LED照明器具 |  | 75
個
非常用 | K1-LRS11-3-
LED照明器具 |  | 64
個
非常用 | SP-1
LED照明器具 |  | 2
個
非常用 | SP-2
LED照明器具 |  | 2
個
非常用 | SP-3
LED照明器具 |  | 12
個
誘導灯 | SH1-FSF20--BH-
17
個
誘導灯 | SH1-FSF20--C-
8
個
誘導灯 | ST1-FBF22--BH-
16
個
誘導灯 | ST1-FSF23--BH-
5
個
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
4）ｺﾝｾﾝﾄ分岐
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜-3Cﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5865
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜-3CFEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2497
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜-3C管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 13.5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2387
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管19㎜
(E) |  | 123
ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付一体形) | 290
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 108
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 4
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2接地端子×1付一体形) | 42
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2LK
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2接地端子×1付一体形) | 8
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P20A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 27
| 250V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2
(鍵付ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ) | 125V | 17
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2
(鍵付ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ) | 125V | 25
個
床ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2
| (接地極×2付) | 133
個
床ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2
| (接地極×2接地端子×1付一体形) | 4
個
床ｺﾝｾﾝﾄ | 2P20A×2
| (接地極×2付) | 5
個
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | ３心２分岐送り付
| ２０Ａ１２５Ｖ | 33
個
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | ３心４分岐送り付
| ２０Ａ１２５Ｖ | 65
個
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ | ｺｰﾄﾞ5ｍ2P15AE付×4(125V)
(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付) | - | 280
個
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ | 125V2P15A×4E
4
個
OAﾀｯﾌﾟ | 2P15A×4
| 5.0mｺｰﾄﾞ | 16
個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A125V
| 接地付 | 11
個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2(接地端子付)
2
個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P20A250V(接地端子付)
4
個
引込開閉器箱 | 屋外用MCB2P50AF
2
面
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 492
)(基準単価) |  |  | 個
金属製 | 中四角浅型D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 173
付) |  |  | 個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16)1個用1方出
21
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16)1方出
18
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16)2方出
9
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16)3方出
2
個
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
1）動力幹線
厚鋼電線管 | 露出配管28㎜
(G) |  | 10
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管54㎜
(G) |  | 26
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管70㎜
(G) |  | 25
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管82㎜
(G) |  | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管31㎜
(E) |  | 11
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管39㎜
(E) |  | 9
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管51㎜
(E) |  | 9
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管63㎜
(E) |  | 14
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500×500×300
防水(錆止め塗装) |  | 3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200×200×150
(錆止め塗装） |  | 3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300×300×200
(錆止め塗装） |  | 4
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 39
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 16
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 30
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 11
(PF管内) |  |  | ｍ
金属製可とう電線 | 101㎜ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2-3C管内
11
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2-5C
| 管内 | 10
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2-5C
| ﾗｯｸ | 33
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2ﾗｯｸ
60
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2ﾗｯｸ
175
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2ﾗｯｸ
89
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2ﾗｯｸ
86
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2ﾗｯｸ
34
ｍ
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞ | 325mm2-1Cﾗｯｸ
ﾙ |  | 174
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2-3Cﾗｯｸ
63
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2-3Cﾗｯｸ
90
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2-3Cﾗｯｸ
52
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2-3C管内
6
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2管内
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2管内
14
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2管内
26
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2管内
25
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2管内
10
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2-3C管内
9
ｍ
動力制御盤 | 1P-1
1
面
動力制御盤 | 1P-2
1
面
動力制御盤 | 1P-3
1
面
動力制御盤 | 1P-4
1
面
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
動力制御盤 | OP-1
1
面
動力制御盤 | 2P-1
1
面
動力制御盤 | 3P-1
1
面
動力制御盤 | 3P-2
1
面
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
2）動力分岐
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 94
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 544
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 72
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 186
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 28.7
(PF管内) |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜-3C管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 16
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2-3C管内
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2管内
9
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2管内
6
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2管内
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2管内
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2管内
1
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜-4C管内
13.9
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2-4Cﾋﾟｯﾄ・天井
44.1
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜-4Cﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 352
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜-3Cﾗｯｸ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 83.9
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜-4Cﾗｯｸ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12.6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2-3Cﾗｯｸ
32
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2ﾗｯｸ
60.2
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2ﾗｯｸ
25.6
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2ﾗｯｸ
47.4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2ﾗｯｸ
30.3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2ﾗｯｸ
4.7
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管19㎜
(E) |  | 37.4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管25㎜
(E) |  | 131
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管31㎜
(E) |  | 13.3
ｍ
金属製可とう電線 | 17㎜ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 16
か所
金属製可とう電線 | 24㎜ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 7
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 4
か所
金属製可とう電線 | 50㎜ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 15
か所
金属製可とう電線 | 63㎜ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 6
か所
金属製可とう電線 | 83㎜ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
開閉器箱 | ELCB3P30AF×1個
(屋外形) |  | 2
個
開閉器箱 | ELCB3P50AF×1個
(屋外形) |  | 1
個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A125Vﾛｯｸ式(ﾌﾟﾗｸﾞ共)
| 接地付 | 8
個
金属製 | 25(22)2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 12
個
金属製 | 25(22)1方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
金属製 | 中四角浅型D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200×200×100
(錆止め塗装） |  | 3
個
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200×200×150
(錆止め塗装） |  | 1
個
電動機結線 | 直入始動方式
49
台
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 電熱設備
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
ﾙｰﾌﾋｰﾀｰ制御盤
1
面
A-1 | ACH-112×10000350W
1
枚
A-2 | ACH-202×10000650W
2
枚
A-3 | ACH-202×10000650W
2
枚
A-4 | ACH-112×10000350W
1
枚
A-5 | ACH-202×10000650W
2
枚
A-6 | ACH-202×10000650W
2
枚
A-7 | ACH-112×7900277W
1
枚
A-8 | ACH-202×7650498W
1
枚
A-9 | ACH-202×7290474W
1
枚
B-1 | ACH-202×8120528W
1
枚
B-2 | ACH-202×7910515W
1
枚
B-3 | ACH-202×7660498W
1
枚
B-4 | ACH-202×10000650W
3
枚
B-5 | ACH-202×10000650W
3
枚
B-6 | ACH-202×10000650W
3
枚
B-7 | ACH-202×10000650W
3
枚
B-8 | ACH-202×10000650W
3
枚
B-9 | ACH-202×10000650W
3
枚
B-10 | ACH-202×10000650W
3
枚
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 電熱設備
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
B-11 | ACH-202×10000650W
3
枚
B-12 | ACH-202×10000650W
3
枚
B-13 | ACH-202×10000650W
3
枚
B-14 | ACH-202×10000650W
3
枚
B-15 | ACH-202×10000650W
3
枚
B-16 | ACH-202×8050524W
1
枚
B-17 | ACH-202×7770506W
1
枚
B-18 | ACH-202×7430483W
1
枚
C-1 | ACH-202×7860511W
1
枚
C-2 | ACH-202×7640497W
1
枚
C-3 | ACH-202×7370480W
1
枚
C-4 | ACH-202×10000650W
3
枚
C-5 | ACH-202×10000650W
3
枚
C-6 | ACH-202×10000650W
3
枚
C-7 | ACH-202×10000650W
3
枚
C-8 | ACH-202×10000650W
3
枚
C-9 | ACH-202×10000650W
3
枚
白金測温抵抗体
1
本
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度調節器 | 盤内組込み
1
台
据付・試験調整費
1
式
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 電熱設備
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
VCTｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2-3C木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ
1424
ｍ
VCTｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2-3Cﾋﾟｯﾄ・天井
234
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2-3CFEP内(PF･CD)
53.5
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2-3Cﾗｯｸ
6.5
ｍ
合成樹脂製可とう | PF-D-16露出
電線管(PF管) |  | 53.3
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 受変電設備
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
厚鋼電線管 | 露出配管70㎜
(G) |  | 67
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管82㎜
(G) |  | 133
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管31㎜
(E) |  | 67
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管54㎜
(VE) |  | 61
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 隠ぺい配管70㎜
(VE) |  | 70
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 隠ぺい配管82㎜
(VE) |  | 35
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管31㎜
(E) |  | 35
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 800×800×600
(錆止め塗装) |  | 8
個
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2管内
102
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2管内
102
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2-2C
| 管内 | 169
ｍ
端末処理 | 38mm2屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 60mm2屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 12
(基準単価) |  |  | か所
接地極 | 900×900×1.5t
(銅板式) |  | 3
か所
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 4
(基準単価) |  |  | か所
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 123
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 184
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 123
ｍ
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ単相6kV-210/105V150kVA
(50Hz用) |  | 2
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 受変電設備
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ三相6kV-210V200kVA
(50Hz用) |  | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ三相6kV-210V300kVA
(50Hz用) |  | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞｽｺｯﾄ75kVA
(50Hz用) |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | ﾓｰﾙﾄﾞ形(L=6%用)50kvar
(50Hz用) |  | 3
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | ﾓｰﾙﾄﾞ形L=6%(50kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 3
(50Hz用) |  |  | 台
高圧受電盤
1
面
機械棟分岐盤
1
面
高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 | No.1
1
面
高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 | No.2
1
面
低圧電灯盤 | No.1
1
面
低圧電灯盤 | No.2
1
面
低圧動力盤 | No.1
1
面
低圧動力盤 | No.2
1
面
非常保安動力電灯
盤 |  | 1
面
搬入費 | 高圧受電盤
1
面
搬入費 | 機械棟分岐盤
1
面
搬入費 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤No.1
1
面
搬入費 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤No.2
1
面
搬入費 | 低圧電灯盤No.1
1
面
搬入費 | 低圧電灯盤No.2
1
面
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 受変電設備
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
搬入費 | 低圧動力盤No.1
1
面
搬入費 | 低圧動力盤No.2
1
面
搬入費 | 非常保安動力電灯盤
1
面
搬入費 | 変圧器1φ3W150KVAﾓｰﾙﾄﾞ
2
台
搬入費 | 変圧器3φ3W200KVAﾓｰﾙﾄﾞ
1
台
搬入費 | 変圧器3φ3W300KVAﾓｰﾙﾄﾞ
1
台
試験調整費 | 変圧器容量
高圧 | 736kVA～985kVA | 1
式
受変電付属品
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 発電設備 |  |  | 自家発電（原動機）
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
1）自家発電
非常用発電装置 | 長時間型､認定品､屋外超低騒音仕様
| 75dB | 1
| 315kVA/414kW |  | 基
燃料小出槽 | 490L､屋外型
1
式
燃料ﾀﾝｸ | 7,000L､二重殻ﾀﾝｸ
1
式
燃料ﾎﾟﾝﾌﾟ､制御盤 | 移送ﾎﾟﾝﾌﾟ内蔵型給油口BOX
1
式
試運転調整費
1
式
機器搬入据付
1
式
楊重費
1
式
燃料配管工事
1
式
諸経費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
2）太陽光発電
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2-2Cﾗｯｸ
31
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2-2Cﾗｯｸ
31
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2-3Cﾗｯｸ
30
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2ﾗｯｸ
37
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2ﾗｯｸ
13
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2ﾗｯｸ
92
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2-2C
| ﾗｯｸ | 81
ｍ
UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT64Pﾗｯｸ
121
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2-1Cﾗｯｸ
40
ｍ
ﾓｼﾞｭｰﾙ | 415W相当
572
台
ﾊﾟﾜｺﾝ | 3φ3線20kW
9
台
接続箱 | 10回路15A
1
組
交流集電箱 | 3回路
3
組
専用ｹｰﾌﾞﾙ | 40m
46
組
架台 | 4段35°H1,000
1
式
気象装置 | 日射計､気温計､変換箱
1
式
計測装置
1
式
ﾓｼﾞｭｰﾙ運送費
1
式
ﾏﾙﾁﾊﾟﾜｺﾝ | 49.6kW
1
式
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
ﾏﾙﾁﾊﾟﾜｺﾝ | ﾌﾞﾗｯｸｱｳﾄｽﾀｰﾄｼｽﾃﾑ
1
式
EV充電器
2
台
EV充電器接続箱 | 2回路
1
台
EV充電器ｹｰﾌﾞﾙ | 10m
1
組
ｽｺｯﾄ変圧器 | 50kVA
1
台
ﾏﾙﾁﾊﾟﾜｺﾝ運送費
1
式
架台組立 | ﾊﾟﾈﾙ間整線含む
1
式
ﾊﾟﾜｺﾝ取付費 | 9台
1
式
接続箱取付費 | 4面
交流集電箱取付費 |  | 1
式
盤加工､保護管
1
式
充放電設置費 | 2基
1
式
雑材料
1
式
各機器接続費
1
式
試運転調整費 | 蓄電池
1
式
試運転調整費 | 計測装置
1
式
諸経費
1
式
搬入費 | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ操作
1
台
搬入費 | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ変換
1
台
搬入費 | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ蓄電池
1
台
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 中央監視制御設備
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
管理ﾊﾟｿｺﾝ | PC設定含む
1
式
ｺﾝﾄﾛｰﾗ
1
面
RS-QB盤
1
面
信号端末器
1
式
取付調整費 | 運搬､ｴﾝｼﾞﾆｱ､ｿﾌﾄ設計含む
1
式
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-3P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 38.4
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-3P
| 管内 | 20.6
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-3P
| ﾗｯｸ | 510
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-10P
| ﾗｯｸ | 11.6
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-10P
| ﾗｯｸ | 11.6
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 400A1段目
46
ｍ
UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT64Pﾗｯｸ
45.1
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管25㎜
(E) |  | 12.8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管22㎜
(G) |  | 7.8
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
弱電端子盤 | MDF(Hotnet)
1
面
弱電端子盤 | 1T-2(H1)
1
面
弱電端子盤 | 1T-2(H2)
1
面
弱電端子盤 | 3T-2(H)
1
面
免振装置用架台
3
台
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45)×1
(金属製) |  | 15
個
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6-4Pﾋﾟｯﾄ・天井
1886
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6-4PFEP内(PF･CD)
54.5
ｍ
光ｹｰﾌﾞﾙ | ｺｰﾄﾞ集合型PVCｹｰﾌﾞﾙ
| ﾏﾙﾁﾓｰﾄﾞGI型50/125-4C | 103
| ラック |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管16㎜
電線管 (PF単層) |  | 54.5
ｍ
金属製 | 中四角浅型D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 16
付) |  |  | 個
光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ | 5C(5ﾃｰﾌﾟ)以下
成端接続 施工費 |  | 8
か所
光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ | 4C以下
伝送損失測定 |  | 4
か所
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
弱電端子盤 | MDF(NTT-E)
1
面
弱電端子盤 | 1T-1
1
面
弱電端子盤 | 1T-2
1
面
弱電端子盤 | 1T-3
1
面
弱電端子盤 | 2T-1
1
面
弱電端子盤 | 2T-2
1
面
弱電端子盤 | 3T-1
1
面
弱電端子盤 | 3T-2
1
面
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11)×1
(金属製) |  | 4
個
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45)×1
(金属製) |  | 21
個
情報ｺﾝｾﾝﾄ | 露出型カテゴリー６
| モジュラジャック１個口 | 6
個
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜-2Cﾋﾟｯﾄ・天井
76
ｍ
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜-2CFEP内(PF･CD)
7.8
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜-30P
| ﾗｯｸ | 103
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6-4Pﾋﾟｯﾄ・天井
1312
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6-4PFEP内(PF･CD)
74.6
ｍ
光ｹｰﾌﾞﾙ | ｺｰﾄﾞ集合型PVCｹｰﾌﾞﾙ
| ﾏﾙﾁﾓｰﾄﾞGI型50/125-4C | 103
| ラック |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管16㎜
電線管 (PF単層) |  | 82.4
ｍ
金属製 | 中四角浅型D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 31
付) |  |  | 個
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 300A1段目
69.5
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ | 5C(5ﾃｰﾌﾟ)以下
成端接続 施工費 |  | 4
か所
光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ | 4C以下
伝送損失測定 |  | 2
か所
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 映像・音響設備
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
AVﾜｺﾞﾝ | 1階 第1集会室
1
台
AVﾜｺﾞﾝ | 1階 展示ｽﾍﾟｰｽ
1
台
AVﾜｺﾞﾝ | 2階 第1～第5会議室
5
台
AVﾜｺﾞﾝ | 3階 第2集会室
1
台
AVﾜｺﾞﾝ | 3階 実習室
1
台
AVﾜｺﾞﾝ | 2階 防災拠点室
1
台
接続ﾌﾟﾚｰﾄ | ﾜｲﾔﾚｽ*2、ｽﾋﾟｰｶ*2
1
個
接続盤 | ﾜｲﾔﾚｽ*2、ｽﾋﾟｰｶ*4、映像*1
8
個
電動ｽｸﾘｰﾝ | 120ｲﾝﾁ
8
個
液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ | 天吊型
8
個
液晶ﾓﾆﾀｰ | 75ｲﾝﾁ移動型
1
個
液晶ﾓﾆﾀｰ | 86ｲﾝﾁ移動型
1
個
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ | 壁面
17
個
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ | ﾊﾝﾄﾞ型
10
個
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ | ﾀｲﾋﾟﾝ型
10
個
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ充電器
10
個
ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸﾛﾎﾝ
10
個
ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ
16
個
ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟｰｶｰ
18
個
移動式ｽﾋﾟｰｶｰ
2
個
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 映像・音響設備
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ | 床上型
10
個
ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ | 卓上型
9
個
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FBﾋﾟｯﾄ・天井
142
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FBFEP内(PF･CD)
46.8
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT64Pﾋﾟｯﾄ・天井
55
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT64PFEP内(PF･CD)
16.8
ｍ
ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ | 4S6ｺﾛｶﾞｼ
115
ｍ
ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ | 4S6PF内
51
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管16㎜
電線管 (PF単層) |  | 115
ｍ
金属製 | 中四角浅型D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 33
付) |  |  | 個
金属製 | 3個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 拡声設備
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
非常業務放送ｱﾝﾌﾟ
1
台
非常業務放送ﾘﾓｺﾝ
1
台
ｽﾋﾟｰｶ | 天井埋込ATT無
68
個
ｽﾋﾟｰｶ | 天井埋込ATT付
61
個
ｽﾋﾟｰｶ | 壁埋込ATT付
6
個
ｽﾋﾟｰｶ | 天井露出型ATT付
| 防滴型 | 1
個
ｽﾋﾟｰｶ | 壁掛型ATT付
12
個
ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶ | 高品位型
4
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 6W
60
個
電源遮断ﾕﾆｯﾄ
1
個
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 333
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-2C
| FEP内(PF･CD) | 41
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-2C
| ﾗｯｸ | 9.2
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1437
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-3C
| FEP内(PF･CD) | 141
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-3C
| 管内 | 12
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 181
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-5P
| FEP内(PF･CD) | 4.5
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-5P
| ﾗｯｸ | 9.7
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 50
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 拡声設備
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-10P
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-10P
| ﾗｯｸ | 5
ｍ
EM-APKｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 129
ｍ
EM-APKｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-5P
| FEP内(PF･CD) | 4
ｍ
EM-APKｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-5P
| ﾗｯｸ | 5
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管16㎜
電線管 (PF単層) |  | 182
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管28㎜
電線管 (PF単層) |  | 10.5
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管19㎜
(E) |  | 12
ｍ
防雨入線ｶﾊﾞｰ
3
個
金属製 | 中四角浅型D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 77
付) |  |  | 個
金属製 | 3個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 6
) |  |  | 個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16)1方出
1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16)2方出
2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200×200×200
(錆止め塗装） |  | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
1）インターホン
ﾓﾆﾀｰ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ端末
4
個
受話器付端末
6
個
ｲﾝﾀｰﾎﾝ端末 | 防滴函入
1
個
ｶﾒﾗ付ﾄﾞｱﾎﾝ端末
6
個
L2ｽｲｯﾁ | PoE24ﾎﾟｰﾄ
2
個
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT64Pﾋﾟｯﾄ・天井
581
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT64PFEP内(PF･CD)
70
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT64P管内
34
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT64Pﾗｯｸ
8.7
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管16㎜
電線管 (PF単層) |  | 70
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管19㎜
(E) |  | 34
ｍ
金属製 | 中四角浅型D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 12
付) |  |  | 個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16)1個用1方出
5
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16)1方出
3
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16)2方出
4
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16)3方出
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 誘導支援設備 |  |  | トイレ等呼出
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
2）ﾄｲﾚ等呼出
呼出表示器 | 3窓用
2
面
呼出副表示器 | 1窓用
1
面
呼出ﾎﾞﾀﾝ | 引きひも付
4
個
廊下灯
4
個
復旧ﾎﾞﾀﾝ
4
個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9㎜-2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 131
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9㎜-2C
| FEP内(PF･CD) | 12.3
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9㎜-3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9㎜-3C
| FEP内(PF･CD) | 6
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 21
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-5P
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管16㎜
電線管 (PF単層) |  | 18.3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
金属製 | 中四角浅型D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 12
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ | AU-1
| 20素子(低域用) | 1
組
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ | SHA-75
1
組
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ | ANT-260
| 75Φ用鋼製 | 2
基
増幅器 | SH･UF-1
1
個
増幅器 | SH-1
6
個
分岐器 | SH-C1
3
個
分岐器 | SH-C2
1
個
分配器 | SH-D2
1
個
分配器 | SH-D4
4
個
分配器 | SH-D6
3
個
付属機器 | ダミー抵抗Ｆ型接栓用
2
個
ﾃﾚﾋﾞ端子 | SH-7F
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 38
個
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FBﾋﾟｯﾄ・天井
910
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FBFEP内(PF･CD)
81.6
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FBﾋﾟｯﾄ・天井
237
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FBFEP内(PF･CD)
2
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FBﾗｯｸ
13.2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管16㎜
電線管 (PF単層) |  | 81.6
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
金属製 | 中四角浅型D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 37
付) |  |  | 個
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
防雨入線ｶﾊﾞｰ
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 防犯・入退室管理設備 |  |  | 防犯
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
1）防犯
屋内ﾄﾞｰﾑｶﾒﾗ
19
個
屋内ﾊﾟﾚｯﾄｶﾒﾗ
2
個
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ | 4TB
2
個
PoEｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ | 4口
2
個
PoEｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ | 8口
2
個
液晶ﾓﾆﾀｰ | 21.5ｲﾝﾁ
1
個
IPｶﾒﾗﾚｺｰﾀﾞｰ | 32局
1
個
無停電電源装置
1
個
LANｹｰﾌﾞﾙ | 屋外Cat5e
50
ｍ
LANｹｰﾌﾞﾙ | 屋内Cat5e
1058
ｍ
機器設置工事 | 試験調整他含む
1
式
諸経費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 防犯・入退室管理設備 |  |  | 入退室管理
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
2）入退室管理
ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ
22
個
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ
1
個
電気錠ｺﾝﾄﾛｰﾗ
6
個
ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ
1
個
ﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞ | 2GB
1
個
操作表示器
2
個
ICｶｰﾄﾞ
200
枚
M-LANｹｰﾌﾞﾙ
72
ｍ
LANｹｰﾌﾞﾙ | 屋内Cat5e
45
ｍ
ｾｺﾑｹｰﾌﾞﾙ | 4芯
740
ｍ
ｾｺﾑｹｰﾌﾞﾙ | 6芯
710
ｍ
機器設置工事 | 試験調整他含む
1
式
諸経費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
1）自動火災報知
P型 1級 | 壁掛型70回線
複合火災受信機 | 自動試験機能付 | 1
面
副受信機 | 壁掛型70回線
1
面
発信機 | P型1級屋内型
(表示灯一体形) |  | 8
個
ﾍﾞﾙ | 150φ露出
11
個
終端抵抗(ﾍﾞﾙ用)
3
個
消火栓起動ﾘﾚｰ
1
個
光電式煙感知器 | 2種非蓄積型露出
| 自動試験機能付 | 31
個
光電式煙感知器 | 2種非蓄積型露出点検箱付
| 自動試験機能付 | 2
個
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 2種露出
感知器 | 自動試験機能付 | 154
個
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 2種露出防水
感知器 | 自動試験機能付 | 22
個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 特種露出
感知器 | 自動試験機能付 | 3
個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 特種露出防水自
感知器 | 動試験機能付 | 14
個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 1種露出防水
感知器 | 自動試験機能付 | 6
個
炎感知器 | 赤外線検知方式
12
個
終端抵抗(10kΩ)
21
個
ｶﾞｽ検知器 | 都市ｶﾞｽ用100V
1
個
立会検査 | P-1
1
工事
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1535
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-2C
| FEP内(PF･CD) | 117
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-2C
| 管内 | 11.3
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-4C
| FEP内(PF･CD) | 48.6
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-4C
| 管内 | 64.8
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-2C
| FEP内(PF･CD) | 6
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 194
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 291
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-10P
| FEP内(PF･CD) | 65.6
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管16㎜
電線管 (PF単層) |  | 172
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管28㎜
電線管 (PF単層) |  | 65.6
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管19㎜
(E) |  | 76.1
ｍ
金属製 | 中四角浅型D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 213
付) |  |  | 個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16)1方出
8
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16)2方出
22
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200×200×100
(錆止め塗装） |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300×300×200
(錆止め塗装） |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400×400×200
(錆止め塗装） |  | 2
個
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動閉鎖
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
2）自動閉鎖
光電式煙感知器 | 3種非蓄積型露出
| 自動試験機能付 | 37
個
電磁ﾚﾘｰｽﾞ | 防火戸用ﾗｯﾁ式埋込
(自動閉鎖装置) |  | 10
個
連動中継器
18
個
順送りﾀｲﾏｰ
3
個
終端抵抗(10kΩ)
21
個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 462
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-2C
| FEP内(PF･CD) | 62.5
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 17
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 378
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-4C
| FEP内(PF･CD) | 60.4
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-5P
| FEP内(PF･CD) | 5.8
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 157
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2㎜-10P
| FEP内(PF･CD) | 25.5
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管16㎜
電線管 (PF単層) |  | 123
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管22㎜
電線管 (PF単層) |  | 5.8
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管28㎜
電線管 (PF単層) |  | 25.5
ｍ
金属製 | 中四角浅型D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 50
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 議場システム設備
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9㎜-2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 52
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9㎜-2C
| FEP内(PF･CD) | 4.3
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9㎜-2C
| ﾗｯｸ | 4.9
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9㎜-4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 17
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9㎜-4C
| FEP内(PF･CD) | 3.8
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9㎜-10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 86
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9㎜-10P
| FEP内(PF･CD) | 5.8
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9㎜-10P
| ﾗｯｸ | 4.9
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FBﾋﾟｯﾄ・天井
317
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FBFEP内(PF･CD)
70.1
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FBﾗｯｸ
4.9
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT64Pﾋﾟｯﾄ・天井
11.4
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT64PFEP内(PF･CD)
44.5
ｍ
ﾏｲｸｹｰﾌﾞﾙ | L-4E6ATｺﾛｶﾞｼ
86
ｍ
ﾏｲｸｹｰﾌﾞﾙ | L-4E6ATPF内
6.3
ｍ
ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ | 4S6ｺﾛｶﾞｼ
73
ｍ
ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ | 4S6PF内
17.2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管16㎜
電線管 (PF単層) |  | 102
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管22㎜
電線管 (PF単層) |  | 22
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管28㎜
電線管 (PF単層) |  | 5.8
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 議場システム設備
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 防災無線
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
導入線(PF管内)
643
ｍ
波付硬質合成 | FEP65
樹脂管(FEP) |  | 480
ｍ
波付硬質合成 | FEP65
樹脂管(FEP) |  | 163
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400×400×400
防水(SUS） |  | 2
個
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
160
ｍ
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H1-9600×600×900H蓋R2K-60
ﾏﾝﾎｰﾙ |  | 1
個
地中埋設標 | 鉄製
1
個
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 72.8
ｍ3
埋戻し | 機械ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 72.8
ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
1）電力引込み
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (22)露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 8
(GLT) |  |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (28)露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 114
(GLT) |  |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (70)露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 4
(GLT) |  |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (82)露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 11
(GLT) |  |  | ｍ
配管用炭素鋼鋼管 | 28A地中
145
ｍ
配管用炭素鋼鋼管 | 80A地中
491
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管22㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 17
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 34
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 17
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2ﾗｯｸ
8
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2-2C
| 管内 | 266
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2管内
156
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2管内
107
ｍ
端末処理 | 60mm2屋外耐塩
6kV EM-CET |  | 1
か所
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H2-9
| R2K-60 | 3
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H2-9
| R8K-60 | 4
個
地中線埋設標
7
個
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
230
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) | 12m-19㎝-5.0kN
1
本
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ用 | 1200×120×170
根かせ |  | 2
個
高圧ﾋﾟﾝ碍子 | 耐塩形
(材料費) |  | 3
個
高圧耐張碍子 | 耐塩形
(材料費) |  | 3
個
支線 | 22mm2一般
10
ｍ
支線ｶﾞｰﾄﾞ
1
個
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵方向性ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1
| 200A |  | 台
電柱表示札 | ﾀﾃ型75mm×240mm
| 管理者名等の印刷・刻印費含む | 1
個
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極 | 10φ×1.0m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極埋設標 | 接地抵抗測定共
1
枚
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500×500×400
(錆止め塗装） |  | 3
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 250mm程度200mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
鋼管ｽﾘｰﾌﾞｺｰｷﾝｸﾞ | 100φ
1
か所
鋼管ｽﾘｰﾌﾞｺｰｷﾝｸﾞ | 50φ
1
か所
防水鋳鉄管 | 100600㎜片R水切りつば付き
1
本
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 512
ｍ3
埋戻し | 機械ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 512
ｍ3
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 21
日
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 構内配電線路 |  |  | 外灯
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
2）外灯
波付硬質合成 | FEP30
樹脂管(FEP) |  | 927
ｍ
波付硬質合成 | FEP40
樹脂管(FEP) |  | 196
ｍ
配管用炭素鋼鋼管 | 36A地中
5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2-2CFEP内(PF･CD)
1941
ｍ
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H1-6
| R8K-60 | 3
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H1-9
| R2K-60 | 1
個
地中線埋設標
10
個
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
798
ｍ
LED照明器具 | （A）
11
個
LED照明器具 | （B）
9
個
LED照明器具 | （C）
13
個
自動点滅器 | 200V3A熱動式
| プラグイン式 | 3
個
自動点滅器 ｻｲﾝ照 | 200V3A熱動式
明用 | プラグイン式 | 4
個
接地極 | 10φ×1.0m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 24
か所
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 構内配電線路 |  |  | 太陽光
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
3）太陽光
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (28)地中
合成樹脂被覆鋼管 |  | 10
(GLT) |  |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (36)地中
合成樹脂被覆鋼管 |  | 5
(GLT) |  |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (54)地中
合成樹脂被覆鋼管 |  | 5
(GLT) |  |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (92)地中
合成樹脂被覆鋼管 |  | 14
(GLT) |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 622
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 228
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 593
ｍ
波付硬質合成 | (100)
樹脂管(FEP) |  | 833
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 193
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 656
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 10
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300×300×200
防水(SUS） |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400×400×300
防水(SUS） |  | 1
個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2-2C管内
5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2-2C管内
5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2管内
14
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2-1CFEP内(PF･CD)
330
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2-2CFEP内(PF･CD)
162
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2-2CFEP内(PF･CD)
188
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 構内配電線路 |  |  | 太陽光
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2-3CFEP内(PF･CD)
75
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2FEP内(PF･CD)
40
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2FEP内(PF･CD)
735
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2-2C
| FEP内(PF･CD) | 168
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT64PFEP内(PF･CD)
177
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT64P管内
35
ｍ
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H1-6
| R8K-60 | 8
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H2-9
| R2K-60 | 1
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H2-9
| R8K-60 | 5
基
地中線埋設標
13
個
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 10
か所
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
294
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳
役場庁舎 |  | 構内通信線路
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
導入線
540
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (54)露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 12
(GLT) |  |  | ｍ
配管用炭素鋼鋼管 | 50A地中
528
ｍ
異種管接続材料 | FEP50
3
組
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
176
ｍ
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H1-9
| R2K-60 | 1
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H1-9
| R8K-60 | 3
個
地中埋設標 | 鉄製
7
個
根切り | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3
80.1
ｍ3
埋戻し | 機械ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3
80.1
ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳
公用車車庫 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
LP-公用車車庫
1
面
照明器具 | SP-A
1
台
照明器具 | LSS1MP/RP-4-30-LN
9
台
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×3
1
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6mm
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 115
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0mm
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 31
(PF管内) |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管19㎜
(E) |  | 38
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管25㎜
(E) |  | 3
ｍ
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16)1方出
1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16)2方出
1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16)3方出
1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 25(22)3方出
4
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16)1個用1方出
3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS300×300×300
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳
公用車車庫 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1EET
2
個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1
6
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0mm
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 447
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管19㎜
(E) |  | 12
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管25㎜
(E) |  | 23
ｍ
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16)1個用1方出
6
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16)2方出
2
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 25(E25)4方出
4
個
計
電気設備工事 細目別内訳
公用車車庫 |  | 電灯設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 200V3P20A×1Eﾌﾟﾗｸﾞ共
1
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0mm
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 66
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管25㎜
(E) |  | 17
ｍ
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22)1個用1方出
1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22)2方出
1
個
計