## 仕様書1
八雲町長 岩 村 克 詔 様
入札金額内訳書
2025-10-15
住所
会社名
[5 empty] | 代表者名 |  | 印
1 | 業 務 名 | 八雲下水浄化センター及び落部農業集落排水施設修繕業務
2 | 業務場所 | 二海郡八雲町 三杉町 落部 地内
3 | 履行期限 | 2026-03-19
NO | 品名仕様 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
八雲下水浄化センター
1 | No.1-1-2曝気装置修繕 |  | 1 | 式
2 | No.2-2終沈掻寄機調査 |  | 1 | 式
3 | No.2脱水機原液移送ポンプダイヤフラム交換 |  | 1 | 式
落部農業集落排水施設
4 | エアリフト用ブロワ修繕 |  | 1 | 式
5 | 旅費交通費 |  | 1 | 式
6 | 諸経費 |  | 1 | 式
7 | 消費税相当額 |  | 1 | 式
工事費

## No.1-1-2曝気装置
1 | No.1-1-2曝気装置
製造会社：日立プラント建設
型式：機械式曝気装置（循環水路用）
| ① | 交換部品
|  | ウェッジベルト 8V-1900 | 4 | 本
|  | ウェッジプーリー（シャフト側）500-8V-4-95 | 1 | 個
|  | ウェッジプーリー（モーター側）315-8V-4-70 | 1 | 個
|  | No.2汚泥脱水機タイマー（オムロン H5S-WA2） | 1 | 個
交換部品計
| ② | 技術関係費
|  | 現場作業費（プーリー・ベルト交換） | 1 | 式
|  | 現場養生費 | 1 | 式
|  | 試運転調整費 | 1 | 式
|  | 工具損料及び消耗品 | 1 | 式
技術関係費計
小計 1

## No.2-2終沈掻寄調査
2 | No.2-2終沈掻寄機調査
製造会社：日立プラント建設(株)
型式：中央工藤懸垂形
機器と電動機を切り離し、電動機の運転を
実施し、過負荷発生の原因が電動機側か
機器側かを調査し報告する。
| ① | 技術関係費
|  | 現場調査作業費 | 1 | 式
|  | 工具損料及び消耗品費 | 1 | 式
技術関係費計
| ② | 仮設費
|  | 門型スタンド他 | 1 | 式
仮設費計
小計 2

## ダイヤフラム
3 | No.2脱水機原液移送ポンプダイヤフラム交換
No.2脱水機原液移送ポンプ
メーカー：(株)タクミナ
型式：SXDA1-62-VTS-FVX
| ① | 部品費
|  | ダイヤフラム | 1 | 個
|  | 駆動オイル（1L） | 1 | 缶
|  | 部品交換キット | 1 | 式
（部品交換キット内訳）
|  | オイルシール保持リング | 1 | セット
個
|  | チャッキボール | 2 | 個
|  | Oリング | 6 | 個
|  | ボールガイド | 2 | 個
|  | 高粘土スプリング | 2 | 個
部品費計
②技術関係費
|  | 分解整備費 | 1 | 式
|  | 試運転調整費 | 1 | 式
|  | 工具損料及び消耗品費 | 1 | 式
技術関係費計
小計 3

## ブロワ
4 | エアリフト用ブロワ修繕
エアリフト用ブロワ
メーカー：(株)アンレット
型式：BSS25
製造番号：BSS25-CWB-01
部品費
|  | ブロワ本体 | 1 | 台
部品費計
| ② | 技術関係費
|  | 撤去・据付費 | 1 | 式
|  | 試運転調整費 | 1 | 式
|  | 工具損料及び消耗品費 | 1 | 式
|  | 産業廃棄物処分費 | 1 | 式
技術関係費計
小計 4