消  　防　　 計　  画

記入例

第１章　総　則

（目的）

第１条　この計画は株式会社○○工業の防火管理業務について必要な事項を定

め火災等の災害の予防及び人命安全確保並びに被害の軽減を図ることを

目的とする。

（消防計画の適用範囲）

第２条　この計画は株式会社○○工業に勤務し又は出入りするすべての者に適

用するものとする。

（防火管理者の権限と業務）

第３条　防火管理者は株式会社○○工業　代表取締役　消防太郎とし、この計

画についての一切の権限を有し次の業務を行うものとする。

- 消防計画の検討及び変更

- 消火、通報、避難訓練の計画とその実施

- 建物等の自主検査及び消防用設備等・特殊消防用設備等の点検の実施とその指導監督

- 火気の使用又は取扱いに関する指導監督

- 収容人員の把握と安全管理

- 管理権原者に対する助言及び報告

- その他防火管理上必要な業務

（消防機関への報告及び連絡）

第４条　防火管理者は、次の業務について消防機関への報告、届出及び連絡を

行うものとする。

- 消防計画の提出（改正の都度）

- 建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続

- 消防用設備等・特殊消防用設備等の点検結果の報告

- 自衛消防訓練時における事前通報及び指導の要請

- その他防火管理について必要な事項

第２章　予防管理対策

（予防管理組織）

第５条　日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもと

に火元責任者並びに自主点検検査員をおき、建物、火気使用器具等及び消防用設備等・特殊消防用設備等の自主検査を行うものとする。

（火元責任者の業務）

第６条　火元責任者は、防火管理者を補佐し、次の業務を行うものとする。

（１）担当区域内の建物、火気使用設備器具等の日常の維持管理について別に定める点検表に基づき点検を実施し、その結果を防火管理者に報告するものとする。

（２）地震時における火気使用設備器具の出火防止措置について別に定める点検表に基づき点検を実施し、その結果を防火管理者に報告するものとする。

（自主点検検査員の業務）

第７条　自主点検検査員は、次の業務を行うものとする。

（１）自主点検検査員は、電気設備及び消防用設備等・特殊消防用設備等について別に定める点検表に基づき点検を実施し、その結果を防火管理者に報告するものとする。

（２）自主点検検査員は、建築設備及び危険物施設等について別に定める検査表に基づき検査を実施し、その結果を防火管理者に報告するものとする。

（消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検及び報告）

第８条　消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検は、次のとおり行うものとする。

（１）法定点検は、定期的に行うものとする。

特定防火対象物　　１年に１回

非特定防火対象物　３年に１回

（２）点検結果については、「防火管理維持台帳」に記録するとともに、消防用設備等・特殊消防用設備等の点検の結果を、 ○年に１回　　　　　　　　消防長に報告しなければならない。

第3章　火災予防措置

（防火管理者への連絡事項）

第９条　次に掲げる事項を行おうとする者は、事前に防火管理者に連絡し、

防火管理上必要な指示を受けなければならない。

（１）指定場所以外で臨時に火気を使用するとき

（２）各種火気使用設備器具を設置又は変更するとき

（３）改装、模様替え等を行うとき

（４）その他、防火管理上必要な事項

（従業員の遵守事項）

第１０条　株式会社○○工業に勤務するすべての者は、日常業務を通じて各種災害を防止するため、次の事項を遵守しなければならない。

（１）避難階段、通路、ロビー、ホール等には避難上支障となる物品を置かな

いこと

（２）消防用設備等・特殊消防用設備等の周囲には、装飾等せずその機能を阻害しないこと

（３）火災を発見した場合は、消防機関（１１９）に通報するとともに防火管

理者に連絡し、災害時の活動計画に定める任務分担により適切な行動をと

ること

（４）喫煙は、指定した場所で行うこと

（火気使用時の遵守事項）

第１１条　火気等を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

（１）厨房内は、常に整理整頓しておくこと

（２）火気使用設備器具は、使用前使用後必ず点検を行い安全を確認すること

（３）工事を行う者は、火気管理について防火管理者の指示を受けること

（４）終業時には、吸殻等を指定場所へ集めること

第4章　自衛消防活動対策

（自衛消防組織と任務分担）

第１２条　株式会社○○工業の自衛消防組織として消防太郎を自衛消防隊長とし次の任務分担により自衛消防隊を自衛消防組織編成表のとおり指定する。

|  | ○自衛消防隊の各係員に対し、指揮、命令を行うとともに消防隊と密接な連 携を図る。 ○避難状況の把握を行う。 |
| --- | --- |
| 副隊長 | ○隊長を補佐し指示、命令の伝達にあたる。 |
| 通報連絡班 | ○消防機関に対する通報及び確認を行う。 ○建物内の火災連絡及び消防隊への情報の提供にあたる。 |
| 消火班 | ○消火器具を用い消火作業にあたる。 |
| 避難誘導班 | ○非常口等を開放し避難誘導にあたる。 ○避難器具の設定、操作にあたる。 |
| 救護班 | ○負傷者が発生した場合救護にあたる。 |

（避難経路図等）

第１３条　自衛消防隊長は、人命安全を確保するために消防用設備等・特殊消防用設備等の設置位置及び屋外へ通じる避難経路を、明示した避難経路図を作成し従業員すべてに周知徹底しなければならない。

第５章　震災対策

（震災予防措置）

第１４条　防火管理者及び火元責任者は、地震時の災害を予防するため第２章

に基づく各施設器具の点検検査に合わせて、次の事項を行うこと。

（１）建物に付随する施設物（看板、窓枠、外壁等）及び、陳列物件の倒壊、転倒、落下の有無の検査

（２）火気使用設備器具の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料等の自動停

止装置等についての作動状況の検査

（３）危険物施設における危険物品等の転倒、落下等の有無の検査

（地震後の安全措置）

第１５条　各火元責任者は地震後、建物、火気使用設備器具等の点検、検査を

行い防火管理者に報告し、その安全を確認後、使用を開始すること。

（地震時の活動）

第１６条　地震時の活動は第４章によるほか、次の措置を行う。

（１）火災が発生した場合は、全力をあげて消火にあたる

（２）防火管理者は、被害状況を店内放送等により全従業員に把握させると

ともに必要な事項を指示すること

（３）関係防災機関（消防署、市役所等）から情報を積極的に収集する

こと

（４）避難場所への避難開始は、防災機関の避難命令又は自衛消防隊長の命令

により行う

第６章　防災教育及び消防訓練

（防災教育の実施時期及びその内容）

第１７条　防火管理者は、次により防災教育を行うものとする。

|  | 実施回数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | １年に○回 | （１）消防計画の周知徹底 |
|  |  | （２）火災予防上の遵守事項 |
|  |  | （３）従業員各自の任務及び責任の周知徹底 |
|  |  | （４）震災対策に関する基本的事項 |
|  |  | （５）その他火災予防上必要な事項 |

（消防訓練の実施時期及びその内容）

第１８条　防火管理者は、別紙に定める消防訓練を実施するものとする。

（訓練の実施報告）

第１９条　防火管理者は、消防訓練を実施する場合は、「消防訓練実施計画書」

により、あらかじめ八雲消防署宛通知するものとする。

附　則

この消防計画は、令和○○年○○月○○日から実施する。

様式第4号(第7条、第24条関係)

(表)

消防計画書

| 全従業員の数 |  | ○○人 |  | 消防法施行規則第1条の3による収容人員又は定員 |  | ○○人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火対象物の概要 |  | 耐火構造 棟 m2 防火構造 棟 m2 木造 棟 m2 ※提出する事業所の建物構造を記入すること。 |  |  |  |  |  |
| 消防用設備等(消火設備、警報設備、避難設備その他消防の用に供する設備)及び特殊消防用設備等の概要 |  | 種類 | 個数 |  | 種類 |  | 個数 |
|  |  | 例）消火器 | １０本 |  |  |  |  |
|  |  | 自動火災報知設備 | １式 |  |  |  |  |
|  |  | 誘導灯 | １０台 |  |  |  |  |
|  |  | 設置されている消防用設備を記入すること |  |  |  |  |  |
| 予防計画 |  | 月間実施予定日 |  |  | 年間実施予定日 |  |  |
|  | 火気、電気の点検計画 | ○回( ○日) |  |  | ○回( ○日) |  |  |
|  | 消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検計画 | ○回( ○日) |  |  | ○回( ○日) |  |  |
|  | 防火会議、防火研修会の計画 | ○回( ○日) |  |  | ○回( ○日) |  |  |
| 訓練計画 | 通報、連絡訓練 | ○回( ○日) |  |  | ○回( ○日) |  |  |
|  | 消火訓練 | ○回( ○日) |  |  | ○回( ○日) |  |  |
|  | 避難誘導訓練 | ○回( ○日) |  |  | ○回( ○日) |  |  |
|  | 総合訓練 | ○回( ○日) |  |  | ○回( ○日) |  |  |

避難訓練　特定防火対象物　　年２回以上

非特定防火対象物　年１回以上

(裏)

自衛消防組織編成表

| 平常時の予防編成 | (建物、電気、危険物ごと又は各棟ごとに責任者を決めること。) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 防火管理者 | 自由記載 |

| 昼間の消防隊編成 | 本部 通報、連絡班長 班員 以下 人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 副隊長・防火管理者 自由記載 自衛消防隊長 |  | 避難、誘導班長 班員 以下 人 消火班長 班員 以下 人 救護班長 班員 以下 人 ( )班長 班員 以下 人 |
| 夜間の消防隊編成 | 宿直責任者 自由記載 隊長 | 通報、連絡班 以下 人 避難、誘導班 以下 人 消火班 以下 人 |  |

備考　1　防火管理規程を添付すること。

2　危険物、指定可燃物、火気使用箇所、消防用設備等及び特殊消防用設備等の所在を明記した図面を添付すること。